Приложение 1

Утверждено приказом № 287 от 321.03.2025г.

Об утверждении плана-графика подготовки котельных МБОУ «Гайская СОШ» к осенне-зимнему периоду

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ Гайнская СОШ, Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, Гайнский район, п.Гайны, ул.Советская,45. Принадлежность -муниципальная

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| 1 | Вид топлива -дрова | Декабрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива -нет | - |
| 3 | Котлы | август 2025 |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | август 2025 |
| 5 | КИП | август 2025 |
| 6 | Автоматика | август 2025 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | сентябрь 2025г. |
| 8 | Готовность котельной | 100% сентябрь 2025г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных и обследования состояния дымоходов и вентиляционных каналов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ Гайнская СОШ, Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, ,Гайнский район, п.Гайны, ул.Коммунистическая 35Г. Принадлежность –муниципальная

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| 1 | Вид топлива дрова | Декабрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | Август 2025 |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | июнь 2025 |
| 5 | КИП | Июнь 2025 |
| 6 | Автоматика | Июнь 2025 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 10 декабря 2025г. |
| 8 | Готовность котельной | 100% сентябрь 2025г. |
| 9 | Проверка на работоспособность вентканалов и вентиляционной системы | 100% июль 2025г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельной к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ «Гайнская СОШ» филиал «Харинская ООШ» Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п.Харино, Луговая 18

Котельная-муниципальная

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| 1 | Вид топлива- дрова | ноябрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива- дрова | - |
| 3 | Котлы | июль 2025г. |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | июль 2025г. |
| 5 | КИП | июль 2025г. |
| 6 | Автоматика | июль 2025г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | ноябрь 2025 |
| 8 | Готовность котельной | 01.07.2025 |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ «Гайнская СОШ» , Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, Гайнский район, п.Гайны, пер.Пермяцкий ,3/1

Принадлежность - муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| 1 | Вид топлива дрова | Декабрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | Июнь 2025г. |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | Июнь 2025 |
| 5 | КИП | Июнь 2025г. |
| 6 | Автоматика | Июнь 2025г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | декабрь 2025г. |
| 8 | Готовность котельной | 01.07.2025г. |

Приложение 2

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ Гайнская СОШ, Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, Гайнский район, п.Гайны, ул.Советская,45.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: | | |
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0 |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026годов

МБОУ «Гайнская СОШ», ул.Коммунистическа,35Г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: | | |
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0,469 | 100% |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0,469 | 100% |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026годов

МБОУ «Гайнская СОШ» п.Гайны, пер.Пермяцкий,3/1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: | | |  |
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |  |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0,220 | 100% |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0,220 | 100% |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026годов

МБОУ «Гайнская СОШ» филиал «Харинская ООШ» Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п.Харино, Луговая 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: | | |  |
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |  |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0,531 | 100% |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие | 0,531 |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0,531 | 100% |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей | 0,531 |  |  |  |  |

Приложение 3

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду

2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. | | | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: | | |
| количество | Из них с ц.о. | Общая площадь, м² | 1.07.  2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |
| 1 | **Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Школьные учреждения**  **(школы)** | 3 | 3 | 5255,3 |  | 70% | 100% |
| 3 | **Дошкольные учреждения (детские сады)** | 4 | 3 | 3834,6 | 7 | 100% |  |
| 4 | **Другие образовательные учреждения(мастерские)** | 1 | 1 | 155,8 |  | 100% |  |
| 5 | **Объекты культуры и искусства** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Объекты физкультуры и спорта** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Иные (интернат)** | 1 | 1 | 288,8 | 1100% |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | 9 | 9 | 9811,5 |  |  |  |

Зам. директора по АХЧ Яркова Г.Л .89581423702

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 4

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования   
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Объем финансирования предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей | | | |
| всего | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального района (городского округа) | Собственные средства предприятий ЖКХ |
| МБОУ «Гайнская СОШ» | 5112673.00 |  | 3886373.00 | 1226300.00 |

Зам. директора по АХЧ Яркова Г.Л .89581423702

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 5

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

Перечень котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | | Муниципальный район, Городской округ | | Населенный пункт | Название или  № котельной | Вид собственности (арендатор) | | Год постройки | | Вид основного топлива | | вид резервного топлива  Вид резервного топлива | | | Тип котлов |  | | Кол-во котлов | Количество отапливаемыхобъектов (с разбивкой поМКД, школам, д.с. и т.д.) | |
|  | |
|  | |
| 1 | Гайнский | | П.Гайны | | Котельная средней школы | | муниципальная | | 1989 | | дрова | | нетнет | Универсал-5, -1989г.  КВР 0,4КД- 2011г | | | 2  2 | | 1 школа  1 детский сад  1 многоквартирный дом  2 одноквартирных дома |
| 2 | Гайнский | | П.Гайны | | Котельная начальной школы | | муниципальная | | 1986 | | дрова | | нетнет | Универсал-5, | | | 1 | | 1 школа |
| 3 | Гайнский | | П.Гайны | | Котельная структурного подразделения детский сад «Камушка» | | муниципальная | | 2002 | | дрова | |  | Универсал-5 | | | 2 | | 1 детский сад |
| 4 | Гайнский | | П.Харино | | Котельная филиала «ХООШ» | | Муниципальная | | 1993 | | Дрова | | Дрова | Универсал5,  КВТ-800,  КВр-0,4КД | | | 3 | | Двух-квартирные дома 9шт.,ФАП-1шт.,детский сад-1 шт. |

План

Работы по подготовке к отопительному периоду МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа» 2025-2026год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| I | Котельная начальной школы ул.Советская,45 |  |  |  |
| 2. | Подготовка котельной к отопительному сезону (чистка котла, ремонт задней стенки котла, побелка котельной) | июнь | Кочегары  Тарасов С.И.  Исаев И.В. | Смета школы |
| 3 | Формирование запасов топлива на отопительный сезон (аукцион) | май-декабрь | Яркова Г.Л. | Смета школы |
| II | Котельная средней школы, п.Гайны, ул. Коммунистическая,35Г |  |  |  |
| 1 | Побелка котельной | август | Зам.директора по АХЧ Яркова Г.Л.  Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 2 | Чистка котлов в количестве 2 шт. | июнь | Зам.директора по АХЧ Яркова Г.Л.  Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 3 | Ремонт котла марки «Универсал» | июль | По договору | смета школы |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | июнь | Зам.директора по АХЧ Яркова Г.Л.  Кочегар  Тарасенко С.В. | смета школы |
| 5 | Ревизия трубопроводов | июнь | Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 6 | Ревизия электрооборудования и КИП | Июнь-июль | По договору электрик  Кочегар Тарасенко С.В. Зам. Директора по АХЧ  Яркова Г.Л. | смета школы |
| 7 | Опрессовка котлов и трубопроводов | июль | По договору | смета школы |
| 8 | Ревизия дымоходной трубы (чистка дымоходов) | июнь | Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 9 | Перенос теплораспределительного узла системы отопления здания школы | июль | По договору | смета школы |
| III | Котельная структурного подразделения детского сада «Камушка», п.Гайны, пер.Пермяцкий,3/1 |  |  |  |
| 1 | Подготовка котельной к отопительному сезону (чистка котлов с промывкой системы , чистка борова, побелка котельной) | июнь | Кочегары  Худеев С.А.  Завхоз  Данильченко Л.А. | Смета школы |
| 2 | Ревизия трубопроводов | май | Кочегары  Худеев С.А.  Завхоз  Данильченко Л. А. | смета школы |
| 3 | Ревизия запорной арматуры с заменой задвижек | июнь | Кочегары  Худеев С.А.  Завхоз  Данильченко Л. А.. | смета школы |
| 4 | Ревизия электрооборудования и КИП | Май-июнь | Кочегары  Худеев С.А.  Завхоз  Данильченко Л. А. | смета школы |
| 5 | Ревизия дымоходной трубы | июнь | Кочегары  Худеев С.А.  Завхоз  Данильченко Л. А. | смета школы |
| 6 | Опрессовка котлов и трубопроводов | август | По договору | смета школы |
|  | **Котельная филиала «Харинская ООШ» п.Харино, Гайнский район, ул.Луговая 18** |  |  |  |
| 1 | Чистка котлов с промывкой системы | июнь | Завхоз Гладикова Т.М.  Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 2 | Ревизия арматуры с последующей смазкой насосов, моторов; | июнь | Завхоз Гладикова Т.М.  Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 3 | побелка помещения котельной | июнь | Завхоз Гладикова Т.М.  Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 4 | Ревизия тепловой системы с частичной заменой труб | Май-июнь | Завхоз Гладикова Т.М.  Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 5 | Ревизия дымоходный трубы с чисткой дымохода | Май-июнь | Завхоз Гладикова Т.М.  Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 6 | Опрессовка котлов и трубопроводов | август | По договору | смета школы |