Приложение 1

Утверждено приказом № 287 от 321.03.2025г.

Об утверждении плана-графика подготовки котельных МБОУ «Гайская СОШ» к осенне-зимнему периоду

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ Гайнская СОШ, Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, Гайнский район, п.Гайны, ул.Советская,45. Принадлежность -муниципальная

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива -дрова | Декабрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива -нет | - |
| 3 | Котлы | август 2025 |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | август 2025 |
| 5 | КИП | август 2025 |
| 6 | Автоматика | август 2025 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | сентябрь 2025г. |
| 8 | Готовность котельной | 100% сентябрь 2025г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных и обследования состояния дымоходов  и вентиляционных каналов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ Гайнская СОШ, Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, ,Гайнский район, п.Гайны, ул.Коммунистическая 35Г. Принадлежность –муниципальная

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива дрова | Декабрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | Август 2025 |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | июнь 2025 |
| 5 | КИП | Июнь 2025 |
| 6 | Автоматика | Июнь 2025 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 10 декабря 2025г. |
| 8 | Готовность котельной | 100% сентябрь 2025г. |
| 9 | Проверка на работоспособность вентканалов и вентиляционной системы | 100% июль 2025г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельной к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ «Гайнская СОШ» филиал «Харинская ООШ» Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п.Харино, Луговая 18

Котельная-муниципальная

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива- дрова | ноябрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива- дрова | - |
| 3 | Котлы | июль 2025г. |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | июль 2025г. |
| 5 | КИП | июль 2025г. |
| 6 | Автоматика | июль 2025г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | ноябрь 2025 |
| 8 | Готовность котельной | 01.07.2025 |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ «Гайнская СОШ» , Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, Гайнский район, п.Гайны, пер.Пермяцкий ,3/1

Принадлежность -  муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива дрова | Декабрь 2025 |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | Июнь 2025г. |
| 4 | Оборудование ( электрическое) | Июнь 2025 |
| 5 | КИП | Июнь 2025г. |
| 6 | Автоматика | Июнь 2025г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | декабрь 2025г. |
| 8 | Готовность котельной | 01.07.2025г. |

Приложение 2

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МБОУ Гайнская СОШ, Гайнский муниципальный округ, 619650, Пермский край, Гайнский район, п.Гайны, ул.Советская,45.

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0 |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026годов

МБОУ «Гайнская СОШ», ул.Коммунистическа,35Г

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0,469 | 100% |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие | 0 |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0,469 | 100% |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026годов

МБОУ «Гайнская СОШ»  п.Гайны, пер.Пермяцкий,3/1

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |  |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0,220 | 100% |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0,220 | 100% |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026годов

МБОУ «Гайнская СОШ» филиал «Харинская ООШ» Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п.Харино, Луговая 18

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |  |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 0,531 | 100% |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие | 0,531 |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей | 0,531 | 100% |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей | 0,531 |  |  |  |  |

Приложение 3

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду

2025-2026 годов

| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. |  |  | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с ц.о. | Общая площадь, м² | 1.07. 2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 |
| 1 | Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школьные учреждения (школы) | 3 | 3 | 5255,3 |  | 70% | 100% |
| 3 | Дошкольные учреждения (детские сады) | 4 | 3 | 3834,6 | 7 | 100% |  |
| 4 | Другие образовательные учреждения(мастерские) | 1 | 1 | 155,8 |  | 100% |  |
| 5 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Иные (интернат) | 1 | 1 | 288,8 | 1100% |  |  |
|  | ВСЕГО: | 9 | 9 | 9811,5 |  |  |  |

Зам. директора по АХЧ Яркова Г.Л .89581423702

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 4

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| Муниципальное образование | Объем финансирования предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального района (городского округа) | Собственные средства предприятий ЖКХ |
| МБОУ «Гайнская СОШ» | 5112673.00 |  | 3886373.00 | 1226300.00 |

Зам. директора по АХЧ Яркова Г.Л .89581423702

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 5

Утверждено приказом

№ 287 от 321.03.2025г

Перечень котельных

| № |  |  | Муниципальный район, Городской округ |  | Населенный пункт | Название или № котельной | Вид собственности (арендатор) |  | Год постройки |  | Вид основного топлива |  | вид резервного топлива Вид резервного топлива |  |  | Тип котлов |  |  | Кол-во котлов | Количество отапливаемыхобъектов (с разбивкой поМКД, школам, д.с. и т.д.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайнский |  | П.Гайны |  | Котельная средней школы |  | муниципальная |  | 1989 |  | дрова |  | нетнет | Универсал-5, -1989г. КВР 0,4КД- 2011г |  |  | 2 2 |  | 1 школа 1 детский сад 1 многоквартирный дом 2 одноквартирных дома |
| 2 | Гайнский |  | П.Гайны |  | Котельная начальной школы |  | муниципальная |  | 1986 |  | дрова |  | нетнет | Универсал-5, |  |  | 1 |  | 1 школа |
| 3 | Гайнский |  | П.Гайны |  | Котельная структурного подразделения детский сад «Камушка» |  | муниципальная |  | 2002 |  | дрова |  |  | Универсал-5 |  |  | 2 |  | 1 детский сад |
| 4 | Гайнский |  | П.Харино |  | Котельная филиала «ХООШ» |  | Муниципальная |  | 1993 |  | Дрова |  | Дрова | Универсал5, КВТ-800, КВр-0,4КД |  |  | 3 |  | Двух-квартирные дома 9шт.,ФАП-1шт.,детский сад-1 шт. |

План

Работы по подготовке к отопительному периоду  МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа»  2025-2026год.

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Котельная начальной школы ул.Советская,45 |  |  |  |
| 2. | Подготовка котельной к отопительному сезону (чистка котла, ремонт задней стенки котла, побелка котельной) | июнь | Кочегары Тарасов С.И. Исаев И.В. | Смета школы |
| 3 | Формирование запасов топлива на отопительный сезон (аукцион) | май-декабрь | Яркова Г.Л. | Смета школы |
| II | Котельная средней школы, п.Гайны, ул. Коммунистическая,35Г |  |  |  |
| 1 | Побелка котельной | август | Зам.директора по АХЧ Яркова Г.Л. Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 2 | Чистка котлов в количестве 2 шт. | июнь | Зам.директора по АХЧ Яркова Г.Л. Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 3 | Ремонт котла марки «Универсал» | июль | По договору | смета школы |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | июнь | Зам.директора по АХЧ Яркова Г.Л. Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 5 | Ревизия трубопроводов | июнь | Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 6 | Ревизия электрооборудования и КИП | Июнь-июль | По договору электрик Кочегар Тарасенко С.В. Зам. Директора по АХЧ Яркова Г.Л. | смета школы |
| 7 | Опрессовка котлов и трубопроводов | июль | По договору | смета школы |
| 8 | Ревизия дымоходной трубы (чистка дымоходов) | июнь | Кочегар Тарасенко С.В. | смета школы |
| 9 | Перенос теплораспределительного узла системы отопления здания школы | июль | По договору | смета школы |
| III | Котельная структурного подразделения детского сада «Камушка», п.Гайны, пер.Пермяцкий,3/1 |  |  |  |
| 1 | Подготовка котельной к отопительному сезону (чистка котлов с промывкой системы , чистка борова, побелка котельной) | июнь | Кочегары Худеев С.А. Завхоз Данильченко Л.А. | Смета школы |
| 2 | Ревизия трубопроводов | май | Кочегары Худеев С.А. Завхоз Данильченко Л. А. | смета школы |
| 3 | Ревизия запорной арматуры с заменой задвижек | июнь | Кочегары Худеев С.А. Завхоз Данильченко Л. А.. | смета школы |
| 4 | Ревизия электрооборудования и КИП | Май-июнь | Кочегары Худеев С.А. Завхоз Данильченко Л. А. | смета школы |
| 5 | Ревизия дымоходной трубы | июнь | Кочегары Худеев С.А. Завхоз Данильченко Л. А. | смета школы |
| 6 | Опрессовка котлов и трубопроводов | август | По договору | смета школы |
|  | Котельная филиала «Харинская ООШ» п.Харино, Гайнский район, ул.Луговая 18 |  |  |  |
| 1 | Чистка котлов с промывкой системы | июнь | Завхоз Гладикова Т.М. Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 2 | Ревизия арматуры с последующей смазкой насосов, моторов; | июнь | Завхоз Гладикова Т.М. Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 3 | побелка помещения котельной | июнь | Завхоз Гладикова Т.М. Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 4 | Ревизия тепловой системы с частичной заменой труб | Май-июнь | Завхоз Гладикова Т.М. Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 5 | Ревизия дымоходный трубы с чисткой дымохода | Май-июнь | Завхоз Гладикова Т.М. Кочегар Рерих Л.А. | смета школы |
| 6 | Опрессовка котлов и трубопроводов | август | По договору | смета школы |